## Arkusz1
Zadanie Nr II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Cena netto jednostk. (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek od towarów i usług VAT |  | Cena brutto (zł) | Nazwa oferowanego preparatu
[6 empty] | stawka % | Wartość zł
1. | Preparat do manualnego i maszynowego mycia narzędzi. Do mycia sprzętu chirurgicznego I medycznego, endoskopów I wyrobów medycznych poprzez zanurzenie. Koncentrat do stosowania w rozcieńczeniu 0,5%-2%. Zawierający 5 enzymów: proteaza, lipaza, amylaza, mannoza, celulaza. Gotowy do użycia w ciągu 5 minut. Opakowanie: kanister 5 L. Preparat: Aniosyme synergy 5 – rekomendowany przez producenta myjni | op. | 6
2. | Preparat sporobójczy do dezynfekcji narzędzi i sprzętu endoskopowego. Na bazie kwasu nadoctowego, wytwarzanego po aktywacji oraz 3% nadtlenku wodoru. Nie zawierający aldehydów. Spektrum bójcze: B, F, Tbc, V, Adeno, Noro, S. Opakowanie: kanister 5 l. Preparat: Anioxyde 1000 LD – rekomendowany przez producenta myjni | op. | 60
3. | Paski do kontroli stężenia kwasu nadooctowego w gotowym roztworze środka dezynfekującego – adekwatny dla preparatu z poz. 2 | op. | 4
4. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych takich jak sondy USG, ekrany LCD, stetoskopy. Zawierające czwartorzędowe sole amonowe, bez alkoholu, aldehydu, fosforanów, o wymiarach 13 cm x 20 cm. Nie klasyfikowane jako niebezpieczne, przebadane dermatologicznie, bezpieczne dla użytkownika. Skutecznośc biobójcza potwierdzona w warunkach brudnych. Spektrum: B (w tym MRSA), F, V, BVDV w czasie do 60 sek., Tbc (M.terrae) – 5 min. Opakowanie: puszka 100 chusteczek. | op. | 24
5. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie etanolu (70 g), przeznaczone również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością Bez aldehydu I fenolu, o wymiarach 13 cm x 20 cm. Wykazujące szeroką skuteczność biobójczą: B, F, Tbc, V, BVDV, Rota w czasie do 60 sek. Przy wysokim obciązeniu organicznym. Opakowanie: puszka 100 chusteczek. | op. | 100
6. | Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, w tym endoskopów, na bazie amin, QAV. Zawierający w składzie enzym proteazę oraz inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Aktywność nieskażonego roztworu – 14 dni. Spektrum bójcze: B, F, Tbc, V, Adeno, Polio w stężeniu 0,5% w czasie 30 min. Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem | op. | 45
7. | Gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie dodocylaminy i QAV. Bez aldehydów, fenoli, alkoholu oraz PHMB. Kompatybilny ze stalą nierdzewną, szkłem, aluminium, miedzią, mosiądzem, ceramiką, PCV, gumą, tworzywami sztucznymi, silikonem. Spektrum bójcze: B, F (Candida albicans), V w czasie 1 min., Tbc – 5 min., F (Aspergillus niger), S (cl. Difficile) – 15 min. Opakowanie: 1 L ze spryskiwaczem | op. | 140
8. | Preparat w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie dodocylaminy i QAV. Możliwość dezynfekcji wyrobów metodą zanurzeniową. Bez alkoholu, aldehydów I fenoli. Kompatybilny ze stalą nierdzewna, szkłem, aluminium, miedzią, PCV, gumą, tworzywami sztucznymi, silikonem, ceramiką. Spektrum bójcze: B, F, Tbc, V w stężeniu 0,5% w czasie 15 min. Opakowanie: butelka 1 L z dozownikiem | op. | 15
9. | Bezbarwny preparat na bazie alkoholu, nie zawierający jodu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami oraz pola operacyjnego. Preparat gotowy do użycia o działaniu natychmiastowym od 15 do 60 sekund i i przedłużonym do 24 godzin. Wykazujący skuteczność wobec B, Tbc, F,V. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Bez ograniczeń do stosowania u noworodków oraz nie wymagający asysty lekarza podczas stosowania u dzieci. Produkt leczniczy przebadany zgodnie z normami PN-EN. Opakowania: spray 250ml z atomizerem. | op. | 30
10. | Bezbarwny preparat na bazie alkoholu, nie zawierający jodu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami oraz pola operacyjnego. Preparat gotowy do użycia o działaniu natychmiastowym od 15 do 60 sekund i i przedłużonym do 24 godzin. Wykazujący skuteczność wobec B, Tbc, F,V. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Bez ograniczeń do stosowania u noworodków oraz nie wymagający asysty lekarza podczas stosowania u dzieci. Produkt leczniczy przebadany zgodnie z normami PN-EN. Opakowanie 1 l | op. | 10
11. | Bezbarwny preparat na bazie oktenidyny, przeznaczony do dezynfekcji małych ran I błon śluzowych. Nie zawierający jodu, chlorheksydyny. Wykazyjący skuteczność wobec: B, F, V (HIV, HBV), pierwotniaków. Produkt leczniczy. Opakowanie: 250 ml z atomizerem | op. | 10
12. | Bezbarwny preparat na bazie oktenidyny, przeznaczony do dezynfekcji małych ran I błon śluzowych. Nie zawierający jodu, chlorheksydyny. Wykazyjący skuteczność wobec: B, F, V (HIV, HBV), pierwotniaków. Produkt leczniczy. Opakowanie: 1 L | op. | 5
13. | Antybakteryjny żel na rany, oczyszczający ranę, bezbarwny, bezwonny zawierający w składzie Octenidynę, zachowuje swoje własności po otwarciu, przyśpiesza gojenie. 20 ml/1szt | op. | 10
14. | Preparat do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany I opatrunku w stanie wilgotnym, płynny, dwuskładnikowy z zawartością poliheksanidu I betainy, gotowy do użycia, bezbarwny, jałowy, nietoksyczny dla tkanek, bez zawartości glicerolu, możliwość stosowania do ran głębokich. Wyrób medyczny. Butelka 350 ml | op. | 10
15. | Sterylny preparat, pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i rutynowej dekolonizacji cewnika i pęcherza moczowego; wykazujący działanie bakteriobójcze i antyadhezyjne, likwidujący biofilm i zapobiegający adhezji bakterii do powierzchni cewnika; stosowany w celu zapobiegania powstawaniu biofilmu; w składzie zawierający poliheksanidynę 0,02% opakowanie 100ml ze zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie, dopasowaną do wszytskich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia, wyrób medyczny. opakowanie x 10 szt. | op. | 2
16. | Sterylny preparat, pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i pielęgnacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny z dodatkiem magnezu; stosowany w celu zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania istniejących zwapnień w cewnikach założonych na stałe, w składzie zawierający kwas cytrynowy o stężeniu 6,00g i tlenek magnezu 2,8g, opakowanie 100ml z zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia wyrób medyczny dedykowany dla pacjentów o większej tendencji do blokowania cewnika, wyrób medyczny opakowanie x 10 szt. | op. | 2
17. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontami-nacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości octenidyny, alkoholu i chlorheksydyny ,do zastosowania na uszko-dzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Orga-nism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter bauman-nii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. Op 250 ml | op. | 6
Suma netto |  |  |  |  | 0
Słownie
Suma brutto | [7 empty] | 0
Słownie
Zamawiający do ustalenia parametrów działania mikrobiologicznego wymaga zwalidowanych i zgodnych z normami europejskimi badań preparatów dezynfekcyjnych. tj. certyfikatów wydanych przez uprawnione jednostki na podstawie badań oraz raportów badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria .Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające przeznaczenie preparatów oraz spektrum działania
Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyk oraz ulotek preparatów.